- 工量清单

| 售楼部改造及包装所需物料报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 售楼部改造 |  | 施 工 项 目 |  | 实 测 量 |  |  |  | 损耗 |  |  | 实 购 | 综合单价 |  | 合 价 |  | 施 工 内 容 说 明 （材料名称、品牌、规格、型号、等级） |  |
|  |  |  |  | 单位 |  | 数 量 |  | 数% |  |  | 数 量 | （元） |  | （元） |  | （水型） |  |
|  | 大厅背景墙 | 隔墙基层 |  | M2 |  | 41.04 |  | 0.05 |  |  | 43.09 |  |  |  |  | 底层木工板加石膏板 |  |
|  |  | 米黄色硬包 |  | M2 |  | 20.85 |  | 0.05 |  |  | 21.89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 广告灯箱 |  | M2 |  | 21.20 |  | 0.00 |  |  | 21.20 |  |  |  |  | 铝合金、内容布、软膜 |  |
|  |  | 墙面基层处理 |  | M2 |  | 41.04 |  | 0.00 |  |  | 41.04 |  |  |  |  | 白水泥批腻子牛皮纸白乳胶 |  |
|  |  | 墙面乳胶漆 |  | M2 |  | 41.04 |  | 0.00 |  |  | 41.04 |  |  |  |  | / |  |
|  | 大厅服务台 | 隔墙基层 |  | M2 |  | 26.23 |  | 0.05 |  |  | 27.54 |  |  |  |  | 底层木工板加石膏板 |  |
|  |  | 地面抬高基层 |  | M2 |  | 22.00 |  | 0.05 |  |  | 23.10 |  |  |  |  | 龙骨基层加木工板 |  |
|  |  | 抬高铺强化地板 |  | M2 |  | 22.00 |  | 0.05 |  |  | 23.10 |  |  |  |  | 强化地板 |  |
|  |  | 墙面基层处理 |  | M2 |  | 26.23 |  | 0.00 |  |  | 26.23 |  |  |  |  | 白水泥批腻子牛皮纸白乳胶 |  |
|  |  | 墙面乳胶漆 |  | M2 |  | 26.23 |  | 0.00 |  |  | 26.23 |  |  |  |  | / |  |
|  |  | 米黄色硬包 |  | M2 |  | 26.23 |  | 0.05 |  |  | 27.54 |  |  |  |  | / |  |
|  |  | 服务台加柜子 |  | M |  | 15.76 |  | 0.05 |  |  | 16.55 |  |  |  |  | 樱桃木面板饰面 |  |
|  |  | 大理石台面 |  | M |  | 15.76 |  | 0.05 |  |  | 16.55 |  |  |  |  | / |  |
|  | 其他部分 | 线路改造 |  | 项 |  | 1.00 |  | 0.00 |  |  | 1.00 |  |  |  |  | / |  |
|  |  | 开关插座 |  | 个 |  | 15.00 |  | 0.00 |  |  | 15.00 |  |  |  |  | / |  |
|  | 小计金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售楼部包装 | 项目 |  | 尺寸 |  | 数量 |  | 使用期限 |  | 材质 | 位置 |  |  | 综合单价 |  | 合价（元） |  | 备注 |
|  | 售楼处墙体条幅 |  | 15m*1m |  | 7 |  | 三个月 |  | 水旗布 | 售楼部外立面 |  |  |  |  |  |  | 彩旗 |
|  | 罗马旗 |  | 旗杆9m、旗面5m*1m |  | 8 |  | 长期 |  | 不锈钢 | 售楼部门外两侧 |  |  |  |  |  |  | 旗面不锈钢加UV喷漆 |
|  | 玻璃贴 |  | 共14㎡ |  | 共14㎡ |  | 长期 |  | / | 售楼部落地窗 |  |  |  |  |  |  | 单透 |
|  | 大吊旗 |  | 2.6m*0.6m |  | 4 |  | 长期 |  | / | 售楼部内部 |  |  |  |  |  |  | / |
|  | 小吊旗 |  | 常规尺寸 |  | 若干 |  | 长期 |  | / | 售楼部内部 |  |  |  |  |  |  | / |
|  | 彩虹门 |  | 12m |  | 1 |  | 三个月 |  | / | 售楼部门口 |  |  |  |  |  |  | / |
|  | 充气变形金刚气模 |  | 18m |  | 1 |  | 三个月 |  | / | 售楼部门口 |  |  |  |  |  |  | 代替空飘功效 |
|  | 小计金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 效果图示意：

（大厅主背景墙效果图）

（大厅主背景墙灯箱效果及尺寸）

（柜台背景墙效果图）